Интеграция математических моделей эвакуации и развития пожара

Литвинцев К.Ю. 1, Дектерев А.А2, Кирик Е.С.3

1ООО «ТОРИНС»

2Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН

3Институт вычислительного моделирования СО РАН

С целью более адекватной оценке процесса эвакуации при пожаре в последнее время рассматриваются подходы позволяющие рассчитывать и анализировать в едином программном комплексе данные по распространению опасных факторов пожара (ОФП) и эвакуации людей.

Интеграция моделей развития ОФП и эвакуации в едином программном комплексе может быть осуществлена несколькими способами и с различным уровнем учета взаимного влияния процессов эвакуации и развития ОФП.

Наиболее сложным вариантом является взаимная интеграция математических моделей расчета эвакуации и распространения ОФП, когда обе модели взаимодействуют друг с другом: учитывается влияние ОФП на движение людей и влияние людей на распространение ОФП соответственно. Сосредоточение в едином программной комплексе расчетных модулей по эвакуации и развитию ОФП позволяет по результатам расчетов оценивать количество человек, не подвергшихся влиянию ОФП, подвергшихся влиянию ОФП в концентрациях, совместимых с жизнью, а также возможных трагических исходов. В сочетании с возможностью задавать различные условия эксплуатации объекта, режима работы, времени и места возгорания, такое моделирование становится неоценимым инструментом для анализа уровня пожарной безопасности объектов.

На сегодняшний день программные комплексы, предполагающие интеграцию моделей эвакуации и развития ОФП, в мире только разрабатываются. Это обусловлено и новизной постановки и сложностью задачи.

Авторами статьи была реализована взаимная интеграция математических моделей расчета эвакуации и распространения ОФП в рамках создания программной системы ПБ ЭКСПЕРТ.

Для расчета распространения ОФП использован оригинальный программный комплекс SigmaFire [1]. Для расчета эвакуации  используется полевая модель SIgMA.DC [2], разработанная сотрудниками ИВМ СО РАН.

Работа выполнена при поддержке ФЦП «Пожарная безопасность» в Российской Федерации на период до 2012 года", ГК №09.0708.11.014.

Список литературы:

- Литвинцев К.Ю., Дектерев А.А., Необъявляющий П.А. Моделирование развития пожаров в здании// Труды пятой Российской национальной конференции по теплообмену. Москва. Т. 3. 2010.  С -260.

- Kirik, E. The Shortest Time and/or the Shortest Path Strategies in a CA FF Pedestrian Dynamics Model [Текст] / E. Kirik, T. Yurgel'yan, D. Krouglov ; Журн. СФУ. Сер. Матем. и физ., 2:3 , 2009. – c. 271-278.